## Лист2
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
Новотерм Лайт, СКН 204L, П | СКН 204L | 160 | 75 | 400 | #REF! | 174.51 | #REF! | настенный | СКН 204L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 205L, П | СКН 205L | 160 | 75 | 500 | #REF! | 252.624 | #REF! | настенный | СКН 205L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 206L, П | СКН 206L | 160 | 75 | 600 | #REF! | 324.09 | #REF! | настенный | СКН 206L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 207L, П | СКН 207L | 160 | 75 | 700 | #REF! | 394.725 | #REF! | настенный | СКН 207L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 208L, П | СКН 208L | 160 | 75 | 800 | #REF! | 466.191 | #REF! | настенный | СКН 208L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 209L, П | СКН 209L | 160 | 75 | 900 | #REF! | 536.826 | #REF! | настенный | СКН 209L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 210L, П | СКН 210L | 160 | 75 | 1000 | #REF! | 606.63 | #REF! | настенный | СКН 210L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 211L, П | СКН 211L | 160 | 75 | 1100 | #REF! | 678.927 | #REF! | настенный | СКН 211L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 212L, П | СКН 212L | 160 | 75 | 1200 | #REF! | 751 | #REF! | настенный | СКН 212L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 213L, П | СКН 213L | 160 | 75 | 1300 | #REF! | 821.028 | #REF! | настенный | СКН 213L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 214L, П | СКН 214L | 160 | 75 | 1400 | #REF! | 893 | #REF! | настенный | СКН 214L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 215L, П | СКН 215L | 160 | 75 | 1500 | #REF! | 963.129 | #REF! | настенный | СКН 215L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 216L, П | СКН 216L | 160 | 75 | 1600 | #REF! | 1042.905 | #REF! | настенный | СКН 216L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 217L, П | СКН 217L | 160 | 75 | 1700 | #REF! | 1080.3 | #REF! | настенный | СКН 217L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 218L, П | СКН 218L | 160 | 75 | 1800 | #REF! | 1127.667 | #REF! | настенный | СКН 218L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 219L, П | СКН 219L | 160 | 75 | 1900 | #REF! | 1200.795 | #REF! | настенный | СКН 219L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=1900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 220L, П | СКН 220L | 160 | 75 | 2000 | #REF! | 1273.092 | #REF! | настенный | СКН 220L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 221L, П | СКН 221L | 160 | 75 | 2100 | #REF! | 1344.558 | #REF! | настенный | СКН 221L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 222L, П | СКН 222L | 160 | 75 | 2200 | #REF! | 1417.686 | #REF! | настенный | СКН 222L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 223L, П | СКН 223L | 160 | 75 | 2300 | #REF! | 1489.983 | #REF! | настенный | СКН 223L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 224L, П | СКН 224L | 160 | 75 | 2400 | #REF! | 1563 | #REF! | настенный | СКН 224L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 225L, П | СКН 225L | 160 | 75 | 2500 | #REF! | 1636 | #REF! | настенный | СКН 225L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=160 мм, длина=2500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 404L, П | СКН 404L | 380 | 75 | 400 | #REF! | 287.526 | #REF! | настенный | СКН 404L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 405L, П | СКН 405L | 380 | 75 | 500 | #REF! | 413.007 | #REF! | настенный | СКН 405L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 406L, П | СКН 406L | 380 | 75 | 600 | #REF! | 537.657 | #REF! | настенный | СКН 406L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 407L, П | СКН 407L | 380 | 75 | 700 | #REF! | 662.307 | #REF! | настенный | СКН 407L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 408L, П | СКН 408L | 380 | 75 | 800 | #REF! | 787.788 | #REF! | настенный | СКН 408L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 409L, П | СКН 409L | 380 | 75 | 900 | #REF! | 913.269 | #REF! | настенный | СКН 409L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 410L, П | СКН 410L | 380 | 75 | 1000 | #REF! | 1038.75 | #REF! | настенный | СКН 410L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 411L, П | СКН 411L | 380 | 75 | 1100 | #REF! | 1164 | #REF! | настенный | СКН 411L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 412L, П | СКН 412L | 380 | 75 | 1200 | #REF! | 1289.712 | #REF! | настенный | СКН 412L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 413L, П | СКН 413L | 380 | 75 | 1300 | #REF! | 1415 | #REF! | настенный | СКН 413L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 414L, П | СКН 414L | 380 | 75 | 1400 | #REF! | 1538.181 | #REF! | настенный | СКН 414L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 415L, П | СКН 415L | 380 | 75 | 1500 | #REF! | 1662 | #REF! | настенный | СКН 415L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 416L, П | СКН 416L | 380 | 75 | 1600 | #REF! | 1801.608 | #REF! | настенный | СКН 416L, П | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/