## Лист1
| ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS | Подключение##NUMBER##GENERAL | ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS | Qну70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну70_35##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну70_60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну70_max##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну60_35##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну60_60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну60_max##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну50_35##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну50_60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну50_max##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS | ADSK_Код изделия##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER##
27.09.080 | 800 | 0 | 90 | 270 | 251 | 362 | 649 | 1096 | 209 | 316 | 559 | 938 | 169 | 270 | 468 | 780 | 3.12 | 27.09.080 | КВП 27.09.080-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=800мм.
27.09.090 | 900 | 0 | 90 | 270 | 299 | 410 | 697 | 1144 | 249 | 358 | 600 | 978 | 201 | 305 | 503 | 814 | 6.48 | 27.09.090 | КВП 27.09.090-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=900мм.
27.09.100 | 1000 | 0 | 90 | 270 | 348 | 516 | 951 | 1628 | 290 | 451 | 819 | 1393 | 234 | 385 | 686 | 1158 | 6.36 | 27.09.100 | КВП 27.09.100-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1000мм.
27.09.110 | 1100 | 0 | 90 | 270 | 395 | 563 | 998 | 1676 | 329 | 493 | 860 | 1434 | 266 | 420 | 721 | 1192 | 6.24 | 27.09.110 | КВП 27.09.110-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1100мм.
27.09.120 | 1200 | 0 | 90 | 270 | 443 | 638 | 1142 | 1928 | 369 | 558 | 984 | 1650 | 298 | 476 | 825 | 1372 | 6.24 | 27.09.120 | КВП 27.09.120-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1200мм.
27.09.130 | 1300 | 0 | 90 | 270 | 492 | 687 | 1191 | 1977 | 410 | 601 | 1026 | 1691 | 331 | 512 | 860 | 1406 | 9.6 | 27.09.130 | КВП 27.09.130-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1300мм.
27.09.140 | 1400 | 0 | 90 | 270 | 540 | 762 | 1336 | 2230 | 450 | 666 | 1150 | 1907 | 363 | 568 | 964 | 1586 | 9.48 | 27.09.140 | КВП 27.09.140-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1400мм.
27.09.150 | 1500 | 0 | 90 | 270 | 587 | 809 | 1383 | 2277 | 489 | 707 | 1191 | 1948 | 395 | 603 | 998 | 1620 | 9.36 | 27.09.150 | КВП 27.09.150-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1500мм.
27.09.160 | 1600 | 0 | 90 | 270 | 636 | 915 | 1637 | 2761 | 530 | 800 | 1410 | 2363 | 428 | 683 | 1182 | 1965 | 12.72 | 27.09.160 | КВП 27.09.160-П | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1600мм.
27.09.080 | 800 | 1 | 90 | 270 | 251 | 362 | 649 | 1096 | 209 | 316 | 559 | 938 | 169 | 270 | 468 | 780 | 3.12 | 27.09.080 | КВП 27.09.080-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=800мм.
27.09.090 | 900 | 1 | 90 | 270 | 299 | 410 | 697 | 1144 | 249 | 358 | 600 | 978 | 201 | 305 | 503 | 814 | 6.48 | 27.09.090 | КВП 27.09.090-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=900мм.
27.09.100 | 1000 | 1 | 90 | 270 | 348 | 516 | 951 | 1628 | 290 | 451 | 819 | 1393 | 234 | 385 | 686 | 1158 | 6.36 | 27.09.100 | КВП 27.09.100-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1000мм.
27.09.110 | 1100 | 1 | 90 | 270 | 395 | 563 | 998 | 1676 | 329 | 493 | 860 | 1434 | 266 | 420 | 721 | 1192 | 6.24 | 27.09.110 | КВП 27.09.110-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1100мм.
27.09.120 | 1200 | 1 | 90 | 270 | 443 | 638 | 1142 | 1928 | 369 | 558 | 984 | 1650 | 298 | 476 | 825 | 1372 | 6.24 | 27.09.120 | КВП 27.09.120-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1200мм.
27.09.130 | 1300 | 1 | 90 | 270 | 492 | 687 | 1191 | 1977 | 410 | 601 | 1026 | 1691 | 331 | 512 | 860 | 1406 | 9.6 | 27.09.130 | КВП 27.09.130-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1300мм.
27.09.140 | 1400 | 1 | 90 | 270 | 540 | 762 | 1336 | 2230 | 450 | 666 | 1150 | 1907 | 363 | 568 | 964 | 1586 | 9.48 | 27.09.140 | КВП 27.09.140-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1400мм.
27.09.150 | 1500 | 1 | 90 | 270 | 587 | 809 | 1383 | 2277 | 489 | 707 | 1191 | 1948 | 395 | 603 | 998 | 1620 | 9.36 | 27.09.150 | КВП 27.09.150-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1500мм.
27.09.160 | 1600 | 1 | 90 | 270 | 636 | 915 | 1637 | 2761 | 530 | 800 | 1410 | 2363 | 428 | 683 | 1182 | 1965 | 12.72 | 27.09.160 | КВП 27.09.160-Л | Подоконный конвектор Гольфстрим КВП 12В. Высота=90мм, Ширина=270мм, Длина=1600мм.

## Лист2
ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS
27.09.080 | 800
27.09.090 | 900
27.09.100 | 1000
27.09.110 | 1100
27.09.120 | 1200
27.09.130 | 1300
27.09.140 | 1400
27.09.150 | 1500
27.09.160 | 1600